T.C. Şehitkamil İlçe Müftülüğü ………………. Kur’an Kursu YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ

1 – GENEL ESAS

AMAÇ:
         …………………………. Kursu  binasında herhangi bir şekilde çıkabilecek yangında, can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler ile bu tedbirlerin yollarını göstermektir. 

KAPSAM :

Bu İç Düzenleme ……………………………………. binasındaki yangın önleme ve söndürme tedbirlerini kapsar.

KANUNİ DAYANAK:

Bu İç Düzenleme;  20.07.2012 Tarihli D.İ.B. Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi ‘nin’ 5.  (c) maddeleri gereğince,   95/7477 Karar Sayılı“ Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esas alarak hazırlanmıştır.

SORUMLULUK:

• Yangına karşı bina içerisinde gerekli koruma tedbirlerinin aldırılmasından, yangın malzemesi ve yangın cihazlarının faal halde bulundurulmasından, yangın ekiplerinin teşkil edilip görevlilerin tespitinden ve yangın vukuunda ekiplerin göreve sevk edilmesinden, itfaiye gelinceye kadar bu iç düzenlemeyi uygulamaktan ………………………………… yöneticiliği sorumludur.
• Yangın güvenliği, itfaiye yardım ve işbirliği, genel tedbirlerin uygulanmasından binanın en üst amiri sorumludur.
• ………………………….. binasında görevli her personel bir yangına sebebiyet vermemek için tedbirli olmaya ve bu talimatta belirtilen hususlara aynen uymaya mecburdurlar.
……………………………. Müdürlüğü binasında yangın tehlikesini önlemek için aşağıdaki tedbirler alınacak ve söndürücü faaliyetler önceden planlanacaktır.

A- GENEL TEDBİRLER:

1- Bina içerisindeki kapılar numaralanacak ve anahtarları uygun bir yerde kilitli-camlı dolapta saklanacaktır. 

 2- Bürolarda madeni kağıt sepeti bulundurulacak, burada toplanan kağıtlardan hurda olarak depolanması sakıncalı olanlar öncelikle mesai bitiminde bina dışındaki bu işe mahsus yerde toplu halde yakılarak imha edilecektir.

3- Personelin konut adresleri ve telefon numaralarını gösterir liste santral odasında ve nöbetçi memuru odasında her an görülebilecek yerde asılı olacak, herhangi bir yangın vukuunda kendisine haber verilen personel derhal binaya gelerek kendisine verilen emirleri yerine getirecektir.
4- ……………………………………….. binasında yangında ilk önce kurtarılacak kıymetli evrakların bulunduğu dolaplara,kasalara “YANGINDA İLK ÖNCE KURTARILACAKTIR” etiketi konulacaktır. Bu dolap ve kasaların yangın vukuunda kurtarılmasına öncelik verilecektir.

5- Arşivlere ancak arşiv memurunun nezaretinde ve sadece gündüzleri girilebilecektir. Buralarda 
yanıcı madde bulundurmak yasaktır.

6- Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından ……………………….. ana girişi ve civarına itfaiye araçlarının rahatlıkla yanaşması için park yasağı levhaları konulmalı ve bu yasak titizlikle takip edilecektir.

7- Gerek bina söndürme ekibi görevlilerinin, gerekse olaya müdahale eden itfaiye ekiplerinin görevleri sırasında, yetkili itfaiye amirinin vereceği karar ve talimatlar, ………………………… binasındaki personel tarafından aynen yerine getirilecektir. …………………………. binasında yangın çıkması halinde olaya müdahale eden bina sorumluları mahalli itfaiye teşkilatı amirinin olay yerine gelmesinden itibaren onun emrine girecekler, kendisine her konuda yardımcı olacaklardır. Personel, itfaiye ekiplerinin görevinin yerine getirmede, güçleştirici davranışlarda bulunmayacaklardır.

8-  ………………Kur’an Kursu  binasında bulunan sabit ve seyyar yangın söndürme cihaz ve tesisatını bozmak,kırmak,karıştırmak,sökmek,içine kağıt-paçavra gibi yabancı maddeler koymak veya bunları kullanılamayacak hale getirmek , bozuk bir halde tutmak,her ne surette olursa olsun yangın musluklarının önünü kapatmak,itfaiyenin geçişini güçleştirecek şekilde araç park etmek bina önüne ip çekmek,tente asmak,sergi kurmak vb. hareketler yapmak yasaktır.

09- Yangın Söndürme cihazlarının kontrolleri periyodik olarak yaptırılarak üzerindeki etiketlere işlenecektir.Bu cihazlar amacı dışında kullanılmayacaktır.

10- Mesai bitiminde, elektrikler söndürülecek,elektronik cihazların (Radyo,TV. Bilgisayar vb.)fişleri kontrol edilecek.Pencereler kapatılacak,odalar kilitlenerek anahtarları özel dolaplı yerlerine asılacaktır.

11- ………………………… Kur’an Kursu ‘ nda bulunan yangına yönelik bulunan malzemeler in sorumluları belirlenecek, imza karşılığı görevi tebliğ edilecek ve daima faal olarak bulundurulacaktır. (Yangın söndürme cihazları- sedye-megafon- geçme merdiven-el feneri vs.)

B-ELEKTRİK TESİSATINA AİT TEDBİRLER :

1- Binada elektrik sobası, ocağı ütüsü.benzin,ispirto,gaz veya LPG ocağı gibi yangın riski yüksek cihazlar kullanılmayacaktır.Ancak,yemekhane, çay ocağı gibi yerlerde bina amirinin gerek görmesi halinde ihtiyaç duyulan bu gibi araçlar gerekli önlemleri titizlikle almak suretiyle kullanılabilir.

2- Sigortaların altına tanıtıcı etiket yapıştırılacaktır.

C-BİNA BÖLÜMLERİNE AİT TEDBİRLER:

Binada kullanılacak yapı malzemeleri, Kaçış yolları, Kaçış merdivenleri, Acil çıkış zorunluluğu, kaçış yolu kapıları gibi hususlarda   “95/7477 Karar Sayılı“ Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine titizlikle uyulacaktır.

D-NÖBET HİZMETLERİ ;

1- Mesai İçi Nöbet:

……………………….  Kur’an Kursu’ nda, nöbetçi memur olarak görevlendirilen personel,mesai başlangıcından bitimine kadar sorumlu olduğu bölümde yangına karşı tedbirleri kontrol etmek ve aldırmakla yükümlüdür.

E- TAŞINABİLİR SÖNDÜRME TÜPLERİ ;

Taşınabilir söndürme tüplerinin tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre;

1) Düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² alan için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’ lık yangın söndürme tüpü, ayrıca depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde tekerlekli yangın söndürme tüpü bulundurulması gerekir. 

2) Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm ’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.

3) Yangın söndürme tüplerinin TS 862- EN 3 kalite belgeli olması şarttır.

4) Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılır. Söndürücülerin bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermekle yükümlüdürler.

5) Söndürme tüplerinin altı ayda bir kontrol edilmesi, yıllık genel bakımlarının yapılması, standartlara uygun toz kullanılması ve dört yılsonunda tozunun değiştirilmesi şarttır.

6) Yangın söndürme cihazlarının garanti süresi içerindeki ücretsiz firma kontrolleri yaptırılır.Ayrıca; her cihazın üzerine firma etiketinden farklı olarak PVC kaplı YSC kontrol kartının takılması ve sorumluları tarafından takip edilmesi gerekir.

F- ACİL DURUM EKİBİ KURULUŞU VE GÖREVLERİ :

Ekiplerin Kuruluşu: ……………………….. Kur’an Kursu’nca  aşağıdaki ekipler oluşturulmuş olup, EK-A‘da mevcuttur.

a) Söndürme ekibi,							b) Kurtarma ekibi,
c) Koruma ekibi,							d) İlk yardım ekibi.

Sivil Savunma Servisleri kurulmuş olan okullarda; söz konusu ekiplerin görevleri, bu servislerce yürütülür.
Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda iç düzenlemeyi uygulamakla görevli amirin yardımcısıdır.

1- Yangının Mesai Saatleri İçerisinde Olması:

Yangını ilk gören şahıs, mevcut haber verme sistemini (çan,zil,telsiz.telefon vb.)harekete geçirmekle beraber önce telefonla (110) İtfaiyeyi haberdar edecektir. Yangın haberini alan , Acil Durum Ekipleri kendilerine ait araç-gereçleri alarak derhal olay yerine hareket edeceklerdir.Yangın mahallinde ise her ekip kendi görevini yapacaktır.

2- Yangının Mesai Saatleri Dışında Olması:

Yangını ilk gören şahıs mevcut haber verme sistemini derhal harekete geçirmekle beraber,bulunulan yerde telefonla (110) önce şehir itfaiyesine,sonra çevredeki kurumların söndürme ekiplerine,polise (155) ve Jandarmaya (156) yangın ihbarında bulunur.Ayrıca ihbar telefonu yanındaki listeye bakarak bu talimatı uygulamakla görevli amir ve diğer ilgilileri telefon vs. olay yerine çağıracaktır.
Yangından haberdar olan bu talimatı uygulamakla görevli amir ile acil durum ekibinde görevli olan personel en seri şekilde görev başına gelip söndürme,kurtarma,koruma ve ilkyardım işlerini yürütür.

G- EĞİTİM:

Oluşturulan ekiplerin personeli yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma ile ilkyardım faaliyetleri ve itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri arttırılır. Ayrıca bütün görevliler ve gece bekçileri binadaki yangın söndürme alet ve edevatının nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbiki eğitimden geçirilir. 

H - DİĞER HUSUSLAR:

Bu İç Düzenlemede tanımlanmamış açıklık gereken hususlarda “95/7477 Karar Sayılı“ Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe  bakılacaktır.

İ –YÜRÜTME:

Bu İç Düzenleme yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. İlgililer ve personelin talimatın uygulanması konusunda hassasiyet göstermelerini rica ederim.

24/09/2018

| ………………. Kurs Yöneticisi | Ömer KESKİN Şehitkamil İlçe Müftüsü |
| --- | --- |

…………………… KUR’AN KURSU  ACİL DURUM EKİPLERİ

SÖNDÜRME  EKİBİ  PERSONEL İSİM LİSTESİ

| SIRA NO | ADI SOYADI | EKİPTEKİ GÖREVİ | İKAMETGÂH ADRESİ | İŞ ADRESİ | TELEFONU İŞ, EV CEP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ekip Başı |  |  |  |
| 2 |  | Ekip Başı Yard |  |  |  |
| 3 |  | Ekip Personeli |  |  |  |
| 4 |  | Ekip Personeli |  |  |  |
| 5 |  | Ekip Personeli |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

1. SÖNDÜRME EKİBİ:
Kuruluşu: Bir ekip, ekip başı ile birlikte 8-10 kişidir.
Görevi: Binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine mani olmak ve söndürmek.

……………………….. KUR’AN  KURSU KURTARMA EKİBİ  PERSONEL İSİM LİSTESİ

| SIRA NO | ADI SOYADI | EKİPTEKİ GÖREVİ | İKAMETGÂH ADRESİ | İŞ ADRESİ | TELEFONU İŞ, EV CEP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ekip Başı |  |  |  |
| 2 |  | Ekip Başı Yard |  |  |  |
| 3 |  | Ekip Personeli |  |  |  |
| 4 |  | Ekip Personeli |  |  |  |

2-KURTARMA EKİBİ:

Kuruluşu: Her 200 kişiye bir ekip hesabı ile kurulur.Her ekip bir ekip başı ile birlikte 8 kişiden ibarettir. 
Görevi: Yangın vukuunda can ve mal kurtarma işlerini yürütmek.

………………. KUR’AN  KURSU KORUMA EKİBİ  PERSONEL İSİM LİSTESİ

| SIRA NO | ADI SOYADI | EKİPTEKİ GÖREVİ | İKAMETGÂH ADRESİ | İŞ ADRESİ | TELEFONU İŞ, EV CEP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ekip Başı |  |  |  |
| 2 |  | Ekip Başı Yard |  |  |  |
| 3 |  | Ekip Personeli |  |  |  |

3- KORUMA EKİBİ

Kuruluşu: Her 200 kişiye 4 kişi hesabıyla kurulur. Yeteri kadar personel takviye edilir.

Görevi: Kurtarma Ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek.

………………….. KUR’AN  KURSU İLK YARDIM EKİBİ PERSONEL İSİM LİSTESİ

| SIRA NO | ADI SOYADI | EKİPTEKİ GÖREVİ | İKAMETGÂH ADRESİ | İŞ ADRESİ | TELEFONU İŞ, EV CEP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ekip Başı |  |  |  |
| 2 |  | Ekip Başı Yard |  |  |  |
| 3 |  | Ekip Personeli |  |  |  |
| 4 |  | Ekip Personeli |  |  |  |

4-İLKYARDIM EKİBİ:

Kuruluşu: Her 200 kişiye bir ilkyardım ekibi düşecek şekilde hesaplanır, bir ekip,ekip başı ile birlikte 7 kişiden ibarettir
Görevi: Yangın nedeniyle yaralanan ve hastalanan kişilere ilkyardım yapmak.

……………… KUR’AN KURSU

YANGINLARI ÖNLEME TALİMATI

- Sigara  içilmesine ve ateş yakılmasına mani ol . Sigara içilen yerleri sorumlu personel tarafından sık sık kontrol ettir. Bu yerlere (SİGARA İÇİLMEZ) levhası as.

- Isınma ve pişirme aracı olarak elektrikli soba veya ocağı kullanma.

- Bölümlerin elektrik şalterinin nerede olduğunu ve şalterden elektriğin  nasıl kesileceğini öğren.

- Yangın Söndürme araç ve gereçlerinin nerede olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğren.

- Yangın Söndürme cihaz ve araçlarının 6 ayda bir kontrol ve bakımını yaptır. Noksanlıklar varsa tamamlattır.

- Yangın Söndürme cihazlarını ısıtıcılardan uzak tut. Kolayca ulaşılabilecek yüksekliğe as.

- Yangına sebebiyet verebilecek bütangaz vb. ile çalışan lüks lambası gibi  aydınlatma araçlarını mecbur olmadıkça  kullanma.

- Kapı önlerine geçişe engel olabilecek malzeme koyma.

- Elektrik şalteri, piriz, yangın söndürme cihazlarının malzeme arkasında kalmamasına dikkat et.

- Kullandığın cihazların fiş ve kablolarından eskiyenler varsa bunların yenilenmesini sağla.

- Elektrik aletlerinin fişlerini mesai sonunda prizden çıkar.

İTFAİYE  : 110

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZINI KULLANMASINI ÖĞREN.

YANGINA SEBEP OLACAK HAREKETTEN KAÇIN.